- Głogów, dnia 03-07-2017 r.

wg rozdzielnika

Dotyczy:  Zapytania do ZO/0128/1-T/06/2017 – z dn. 28.06.2017r

W odpowiedzi na wniesione zapytanie z dn. 30-06-2017 r. do ZO/0128/1-T/06/2017 z dn. 28.06.2017 r. dotyczące:

zadania Nr  9 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy  ul. Łokietka 16-24 (załącznik nr 7.9 informujemy:

- Zapytanie – pozycja 24 przedmiaru – proszę o uściślenie o jakie przewody chodzi? Czy może jest to wciąganie do rur instalacji odgromowej?

Odpowiedź - w poz. 24 przedmiaru robót należy wycenić drut fi 8 ocynkowany układany w rurach winidurowych

- Zapytanie – pozycja 26 przedmiaru – brak jest ilości skrzynek rozdzielczych, proszę o podanie tych ilości

Odpowiedź - w poz. 26 przedmiaru robót  jest  szt.  0  winno być  szt. 6 ( skrzynki kontrolne złącz inst. odgromowej)

- Zapytanie – pozycje 30, 31, 32 przedmiaru – dotyczy powierzchni cokołów. W poz. 30 podano ilość 155,547 m2 natomiast w poz. 31 i 32 podana jest ilość 0,9 m2. Proszę o informację jakie ilości przyjąć do wyceny w kosztorysie

Odpowiedź -

w poz. 31 przedmiaru robót jest 0,9 m2  winno być   155,547 m2

w poz. 32 przedmiaru robót jest 0,9 m2  winno być   155,547 m2

w poz. 17 przedmiaru robót jest 95,057 m2  winno być  190,155 m2

ponadto informujemy że w pozostałych zadaniach

zadanie Nr 8 – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy   ul. Łokietka 10-14  w przedmiarze robót

poz. Nr 31  jest   0,80 m2   winno być   71,896 m2

poz. Nr 32  jest   0,80 m2   winno być   71,896 m2

zadanie Nr 10 – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy   ul. Łokietka 19-23  w przedmiarze robót

poz. Nr 31  jest   0,95 m2   winno być   105,289 m2

poz. Nr 32  jest   0,95 m2   winno być   105,289 m2

zadanie Nr 11 – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy   ul. Łokietka 26-28 w przedmiarze  robót

poz. Nr 31  jest   0,95 m2   winno być   82,755 m2

poz. Nr 32  jest   0,95 m2   winno być   82,755 m2

poz. Nr 17 jest   99,71 m2  winno być  94,040 m2

zadanie Nr 12 – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy   ul. Łokietka 30-34  w przedmiarze robót

poz. Nr 31  jest   0,95 m2   winno być   97,803 m2

poz. Nr 32  jest   0,95 m2   winno być   97,803 m2

zadanie Nr 13 – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy   ul. Królewskiej 16   w przedmiarze robót

poz. Nr 31  jest   0,80 m2   winno być   48,208 m2

poz. Nr 32  jest   0,80 m2   winno być   48,208 m2

zadanie Nr 14 – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy   ul. Kasztelańskiej 2-6  w przedmiarze robót

poz. Nr 31  jest   0,95 m2   winno być   128,497 m2

poz. Nr 32  jest   0,95 m2   winno być   128,497 m2

zadanie Nr 15 – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy   ul. Kasztelańskiej 8-10  w przedmiarze robót

poz. Nr 31  jest   0,95 m2   winno być   84,037 m2

poz. Nr 32  jest   0,95 m2   winno być   84,037 m2

zadanie Nr 16 – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy   ul. Jagiellońskiej 55  w przedmiarze robót

poz. Nr 31  jest   0,95 m2   winno być   54,796 m2

poz. Nr 32  jest   0,95 m2   winno być   54,796 m2

Prosimy o skorygowanie przedmiarów robót w w/w pozycjach przed złożeniem ofert.

- Sporządził

- Józef Lipecki

- Z poważaniem

- Leszek Szulc